## Titre DPGF
D
épartement d
e
du Gard
MAIRIE
D'ARAMON
Place Pierre Ramel
-
30390 ARAMON
POSTE
DE RELEVAGE EAUX USE
ES
"ARENES"
REMISE EN ETAT DU BA
SSIN D'ORAGE
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Dressé le
17/04/2018
Siège social :
4 rue de la Bergerie
-
30100 ALE
S
Tél : 04 66 54 23 40
-
Fax : 04 66 54 23 44
-
ales@rci
-
inge.com
A
g
ence
:
10
r
ue
V
auca
ns
on
-
0
7
2
00
AUBENAS
T
él
:
04
75
89
97
50
-
Fax
:
04
75
89
97
59
-
au
b
enas
@
r
c
i
-
in
g
e.
com
DECOMPOSITION
DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
EP/SC

A17.091
MARCHE 18.T.03

## DPGF BASE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
SOLUTION DE BASE : POMPAGE SIMPLE
rang | N° BPU | Désignation des travaux | Unité | P.U. (€) | Q | Total (€)
TRAVAUX DE REFECTION DU BASSIN D'ORAGE
#REF!
#REF! | 1.01 | Installation de chantier et dossier d'exécution | Forfait |  | 1 | 0
| 1.02 | Nettoyage général : Débroussaillage et arrachage de toute la végétation envahissante au niveau des ouvrages Nettoyage et évacuation des détritus et dépôts en fond de bassin | Forfait |  | 1 | 0
| 1.03 | Démolitions : Démolition des voiles restant et évacuation Dépose de toutes la tuyauterie restante inutile y compris calfeutrement étanche | Forfait |  | 1 | 0
| 1.04 | Reprise du collecteur d'arrivée des effluent en fonte (partie aérienne) : Le collecteur fonte DN200 y compris coudes et pièces spéciales La pose en encorbellement par accrochage sur le voile béton du bassin Les Massifs de scellement en béton sur le talus | Forfait |  | 1 | 0
| 1.05 | Mis en sécurité escalier et regards d'évacuations : Mise en place de garde corps acier galva. Pose de caillebotis composites amovibles et verrouilables sur regards de vidange Mis en place d'un portillon d'accès à la crinoline + marche palière | Forfait |  | 1 | 0
| 1.06 | Reprise forme de pente en fond de bassin : Création d'une chape lissée en forme de pente de 3.5 % vers le centre du bassin | Forfait |  | 1 | 0
| 1.7 | Création d'un fosse de réception pour l'Hydro-éjecteur : Démolition fond de dalle existante et terrassement Réalisation d'un puisard en béton armé de 55 cm de profondeur Pose d'un bonde de fond avec évacuation vers le collecteur existant | Forfait |  | 1 | 0
| 1.09 | Plateforme de manœuvre : Plateforme haute au niveau du haut du bassin pour mise en place potence Plateforme basse en béton armé au niveau du terrain naturel pour réception équipement Voiles latéral de maintien des terres Y compris enduit de finition et protection parties enterrées Garde corps acier galva. de sécurité sur plateforme haute | Forfait |  | 1 | 0
| 1.1 | Potence : Potence sur fut avec palan manuel 500 kg Scellement et fixation sur plateforme haute | Forfait |  | 1 | 0
| 1.11 | Hydro-éjecteur : Hydro-éjecteur type aérateur venturi sur pied d'assise 500 m³/h - 18 kW y compris aspiration d'air et tuyère de mélange air- eau Barres de guidage et support de barre, chaines manilles, etc. Raccordement à l'armoire de commande en chemin de câbles | Forfait |  | 1 | 0
| 1.12 | Armoire de commande et télésurveillance : Armoire de commande 1 pompe comprenant la protection thermique, l'asservissement aux mesures de niveau, un commutateur auto/arrêt/manu, voyant défaut, voltmètre compteur horaire, ampèremètre, prise 230v, réservation télétransmission Système de télésurveillance type SOFFREL S550 qui devra être connecté au système de gestion technique centralisé existant par communication GSM. Le poste de télésurveillance reprendra toutes les télémesures, télésignalisation, télécomptage disponibles dans les stations de pompage pour les unités pompage. Le système sera évolutif avec possibilité d'ajouter des cartes supplémentaires. | Forfait |  | 1 | 0
| 1.13 | Sonde US : Sonde à ultrason permettant de contrôler le niveau d'eau dans le bassin pour asservissement des hydroéjecteurs et d'avoir un retour quantitatif Raccordement à l'armoire de commande en chemin de câbles | Forfait |  | 1 | 0
| 1.14 | Tranchée et câblages Réalisation de la tranchée et du câblage de puissance et de télétransmission du local au point de livraison fournisseur | Forfait |  | 1 | 0
| 1.15 | Réhabilitation local existant et clôture Dépose armoire de commande Mise en place éclairage par néon Remplacement menuiserie existante (fenêtre 100x130 cm) Mise en place serrure sur porte Remplacement des éléments manquant de la clôture en panneau | Forfait |  | 1 | 0
| 1.16 | Création de regard sur la conduite de retour gravitaire Réalisation des sondages pour recherce de réseaux y compris remblaiement et réfection à l'identique (10 unité) Création de regard de visite Ø800 BA toutes hauteurs, comprenant les terrassements, la fourniture et pose des élèments préfabriqués, le tampon de fermeture articulé D400 Ø600mm, le remblaiement et réfection à l'identique (6 unités) Les plus values éventuelles pour la mise en place de regard sur collecteur existant (découpe, bouchonnage, etc.) | Forfait |  | 1 | 0
| 1.17 | Mise en service essais réglages et récolement | Forfait |  | 1 | 0
#REF!
#REF! |  | TOTAL 1 |  |  |  | 0
#REF!
#REF! |  | MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T. |  |  |  | 0
|  | TVA | 20% |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C. |  |  |  | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
FIN

## DPGF VARIANTE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
SOLUTION VARIANTE 1 : DOUBLE POMPAGE
rang | N° BPU | Désignation des travaux | Unité | P.U. (€) | Q | Total (€)
TRAVAUX DE REFECTION DU BASSIN D'ORAGE
#REF!
#REF! | 1.01 | Installation de chantier et dossier d'exécution | Forfait |  | 1 | 0
| 1.02 | Nettoyage général : Débroussaillage et arrachage de toute la végétation envahissante au niveau des ouvrages Nettoyage et évacuation des détritus et dépôts en fond de bassin | Forfait |  | 1 | 0
| 1.03 | Démolitions : Démolition des voiles restant et évacuation Dépose de toutes la tuyauterie restante inutile y compris calfeutrement étanche | Forfait |  | 1 | 0
| 1.04 | Reprise du collecteur d'arrivée des effluent en fonte (partie aérienne) : Le collecteur fonte DN200 y compris coudes et pièces spéciales La pose en encorbellement par accrochage sur le voile béton du bassin Les Massifs de scellement en béton sur le talus | Forfait |  | 1 | 0
| 1.05 | Mis en sécurité escalier et regards d'évacuations : Mise en place de garde corps acier galva. Pose de caillebotis composites amovibles et verrouilables sur regards de vidange Mis en place d'un portillon d'accès à la crinoline + marche palière | Forfait |  | 1 | 0
| 1.06 | Reprise forme de pente en fond de bassin : Création d'une chape lissée en forme de pente de 3.5 % vers le centre du bassin | Forfait |  | 1 | 0
| V1.7 | Création d'un fosse de réception pour l'Hydro-éjecteur : Démolition fond de dalle existante et terrassement Réalisation d'un puisard en béton armé de 55 cm de profondeur Pose d'un bonde de fond avec évacuation vers le collecteur existant dont une évacuation vers l'évacuation centrale | Forfait |  | 2 | 0
| V1.09 | Plateforme de manœuvre : Plateforme haute au niveau du haut du bassin pour mise en place potence Plateforme basse en béton armé au niveau du terrain naturel pour réception équipement Voiles latéral de maintien des terres Y compris enduit de finition et protection parties enterrées Garde corps acier galva. de sécurité sur plateforme haute | Forfait |  | 2 | 0
| V1.18 | Escalier d'accès galva. pour la seconde plateforme : Création d'un escalier droit en acier galvanisé avec gardes corps : - nombre de marches : 19 - hauteur à monter : 3.2 m - largeur 90cm - pallier d'arrivée de 1x1 en caillebotis avec garde corps Fixation sur voile existant et ancrage béton en pied. | Forfait |  | 1 | 0
| V1.10 | Potence : Potence sur fut avec palan manuel 300 kg Scellement et fixation sur plateforme haute | Forfait |  | 2 | 0
| V1.11 | Hydro-éjecteur : Hydro-éjecteur type aérateur venturi sur pied d'assise 240 m³/h - 9 kW y compris aspiration d'air et tuyère de mélange air- eau Barres de guidage et support de barre, chaines manilles, etc. Raccordement à l'armoire de commande en chemin de câbles | Forfait |  | 2 | 0
| V1.12 | Armoire de commande et télésurveillance : Armoire de commande 2 pompes comprenant (par pompe) : la protection thermique, l'asservissement aux mesures de niveau, un commutateur auto/arrêt/manu, voyant défaut, voltmètre compteur horaire, ampèremètre, Mise en place : prise 230v, réservation télétransmission Système de télésurveillance type SOFFREL S550 qui devra être connecté au système de gestion technique centralisé existant par communication GSM. Le poste de télésurveillance reprendra toutes les télémesures, télésignalisation, télécomptage disponibles dans les stations de pompage pour les unités pompage. Le système sera évolutif avec possibilité d'ajouter des cartes supplémentaires. | Forfait |  | 1 | 0
| 1.13 | Sonde US : Sonde à ultrason permettant de contrôler le niveau d'eau dans le bassin pour asservissement des hydroéjecteurs et d'avoir un retour quantitatif Raccordement à l'armoire de commande en chemin de câbles | Forfait |  | 1 | 0
| 1.14 | Tranchée et câblages Réalisation de la tranchée et du câblage de puissance et de télétransmission du local au point de livraison fournisseur | Forfait |  | 1 | 0
| 1.15 | Réhabilitation local existant et clôture Dépose armoire de commande Mise en place éclairage par néon Remplacement menuiserie existante (fenêtre 100x130 cm) Mise en place serrure sur porte Remplacement des éléments manquant de la clôture en panneau | Forfait |  | 1 | 0
| 1.16 | Création de regard sur la conduite de retour gravitaire Réalisation des sondages pour recherce de réseaux y compris remblaiement et réfection à l'identique (10 unité) Création de regard de visite Ø800 BA toutes hauteurs, comprenant les terrassements, la fourniture et pose des élèments préfabriqués, le tampon de fermeture articulé D400 Ø600mm, le remblaiement et réfection à l'identique (6 unités) Les plus values éventuelles pour la mise en place de regard sur collecteur existant (découpe, bouchonnage, etc.) | Forfait |  | 1 | 0
| 1.17 | Mise en service essais réglages et récolement | Forfait |  | 1 | 0
#REF!
#REF! |  | TOTAL 1 |  |  |  | 0
#REF!
#REF! |  | MONTANT TOTAL DES TRAVAUX H.T. (variante) |  |  |  | 0
|  | TVA | 20% |  |  | 0
|  | MONTANT TOTAL DES TRAVAUX T.T.C. |  |  |  | 0
#REF!
#REF!
#REF!
FIN